|  | CTX-10 УМЕНЬШИТЕЛЬ рН |  |
| --- | --- | --- |

Вещество в гранулах для уменьшения уровня рН в воде бассейна, при показателе, превышающем 7,6. Регулировка рН является необходимым условием обработки воды во избежание раздражения кожи, вызванного дисбалансом рН  воды.

## СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………..  твердые гранулы

Цвет ………………………………………………….…….  желтый

Плотность …………………………………….……………1,40 – 1,45 г/cм³

pH (20 % водного раствора) ……………………………1,0 – 1,2

Растворимость при 25º C. ………………………………1,080 г/л

## ДОЗИРОВКА

Добавить 1,5 кг CTX-10 для уменьшения уровня рН на 0,2 единицы на 100 м3. Данную дозировку считать основной.

Уровень рН должен быть в пределах 7,2-7,6. Для определения уровня необходимо дважды в день производить замеры с помощью тестеров.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество СТХ-10 развести в отдельной емкости, после чего распределить по водной поверхности бассейна.

## УПАКОВКА

Контейнеры по 1,5 – 8 – 16 – 40 кг.

# УРОВЕНЬ рН

Показатель рН определяет степень кислотности и щелочности воды. Шкала рН имеет показатели от 0 (повышенная щелочность) до 14 (повышенная кислотность). Показатель 7 обозначает нейтральную кислотность и щелочность воды. Без надлежащей регулировки уровня рН невозможно добиться оптимальных условий для использования воды бассейна.

Повышенный показатель рН:

- Вызывает мутность воды.

- Провоцирует образование накипи на элементах бассейна и хлопья в воде.

- Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей у купающихся.

- Понижает эффективность дезинфектантов в воде бассейна.

Существует несколько факторов, способствующих изменению показателя рН в воде:

- Вода изначально насыщенна химическими элементами (жесткая).

- Применение в воду бассейна таких химических соединений, как сода или гипохлорит кальция, а также хлор и пр.

- Микрочастицы, приносимые в воду бассейна самими купающимися (грязь, косметика и пр.)

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru