|  | CTX-25 УВЕЛИЧИТЕЛЬ рН |  |
| --- | --- | --- |

# Вещество в жидкой форме для регулирования уровня рН воды при показателе рН, превышающем 7,6 или ниже 7,2. Такая обработка необходима для поддержания оптимального баланса воды бассейна. Дисбаланса рН может вызвать раздражение кожи.

## СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………..  прозрачная жидкость

Цвет ………………………………………………….…….  бесцветная

Плотность …………………………………….……………1.27 г/мл

pH (10 % водного раствора) ……………………………14

## ДОЗИРОВКА

# Использовать дозировку из расчета 3.5 л  CTX-PLUS на 100 м³ воды

Уровень рН должен быть в пределах 7,2-7,6. Для определения уровня необходимо дважды в день производить замеры с помощью тестеров.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## CTX-PLUS специально разработаны для применения в автоматической станции дозировки.

## УПАКОВКА

Контейнеры по 25 л.

# УРОВЕНЬ рН

Показатель рН определяет степень кислотности и щелочности воды. Шкала рН имеет показатели от 0 (повышенная щелочность) до 14 (повышенная кислотность). Показатель 7 обозначает нейтральную кислотность и щелочность воды. Без надлежащей регулировки уровня рН невозможно добиться оптимальных условий для использования воды бассейна.

Повышенный показатель рН:

- Вызывает мутность воды.

- Провоцирует образование накипи на элементах бассейна и хлопья в воде.

- Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей у купающихся.

- Понижает эффективность дезинфектантов в воде бассейна.

Существует несколько факторов, способствующих изменению показателя рН в воде:

- Вода изначально насыщенна химическими элементами (жесткая).

- Применение в воду бассейна таких химических соединений, как сода или гипохлорит кальция, а также хлор и пр.

- Микрочастицы, приносимые в воду бассейна самими купающимися (грязь, косметика и пр.)

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru