|  | CTX-42 ФЛОКУЛЯНТ В ТАБЛЕТКАХ |  |
| --- | --- | --- |

Продукт, обладающий высокими коагулятивными свойствами. При использовании этого реагента мелкие частицы, находящиеся в воде бассейна преобразуются в более крупные флоккулы. Вода становится прозрачной.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………….твердое вещество в таблетках по 100 г

Цвет ………………………………………………кремовый белый

Растворимость в воде при 28 0 C. ………..…1 полный цикл фильтрации

pH (1% раствор) ……………………….……….3,7

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

CTX-42 в таблетках формирует флоккулы в воде бассейна, после чего флоккулы подвергаются процессу фильтрования.

# ДОЗИРОВКА

Бассейны объемом от 10 до 50 м³: 1 таблетка CTX-42 каждые 10 дней.

Бассейны объемом от 50 до 100 м³: 2 таблетки CTX-42 каждые10 дней.

Бассейны объемом от 100 до150 м³: 3 таблетки CTX-42 каждые 10 дней.

Данная дозировка является основной, но может изменяться в зависимости от мутности воды.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-42 в таблетках добавить в скиммеры.

# УПАКОВКА

Упаковка по  5 и 25 кг.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru