|  | СТХ-43 ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ |  |
| --- | --- | --- |

Реагент с коагулятивными свойствами. Уничтожает органические вещества. Очищает воду.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………. твердое вещество

Цвет ………………………………………………….………кремовый

Растворимость в скиммере при 28 º C. ………………..2 полных цикла фильтрации

pH (1%) …………..………………………………………….3,6

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

CTX-43 в картриджах способствует преобразованию мелких частиц в более крупные, которые поддаются фильтрации.

# ДОЗИРОВКА

Бассейн объемом от 10 до 50 м³: 1 таблетка CTX-43 каждые 10 дней.

Бассейн объемом от 50 до 100 м³: 2 таблетки CTX-43 каждые 10 дней.

Бассейн объемом от 100 до 150 м³: 3 таблетки CTX-43 каждые 10 дней.

Эта доза считается основной. Она может быть больше или меньше в зависимости от мутности воды.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавьте необходимое количество CTX-43 в скиммеры.

# УПАКОВКА

10 шт. в упаковке весом 1 кг.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru