|  | CTX-100 АКТИВИРОВАННЫЙ КИСЛОРОД В ТАБЛЕТКАХ |  |
| --- | --- | --- |

Средство в таблетках на основе активированного кислорода для дезинфекции воды в бассейне.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………твердое вещество в таблетках по 100 г

Цвет ……………………………………………...белый

pH (1 % водный раствор)  .……………………2 - 3

Растворимость (20º C.) …… …….……………250 г/л

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продукт не содержит хлора.

- Не вызывает неприятных запахов,  не раздражает кожу и глаза.

- В результате применения СТХ-100 сокращается присутствие в воде органических частиц и микроорганизмов.

- Вода, обработанная этим средством, не сушит кожу и волосы.

- Для наиболее эффективной обработки необходимо сочетать СТХ-100 с СТХ-570 (микробицид).

- В отличие от хлора, активированный кислород не вступает в реакцию с органическим азотом, следовательно, в воде не образуются хлорамины, раздражающие кожу и слизистые.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 2 таблетки CTX-100 на 10 м³ воды.

- Ежедневная обработка: 1 таблетку CTX-100 на 10 м³ воды. Процедуру необходимо проводить раз в неделю.

Шоковую обработку необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также от климатических условий.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество реагента поместить в дозатор. Рекомендуется проводить обработку в вечернее время, в отсутствие купающихся.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 и 6 кг.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru