|  | CTX-600 АНТИНАКИПИН |  |
| --- | --- | --- |

# Средство для уничтожения накипи. Препятствует образованию налета на фильтрах бассейна, коррозии металлических составляющих системы рециркуляции и фильтрации.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………… жидкое вещество

Цвет …………………………………………………бесцветный

Плотность  .....……...…………..………………….1,3 г/см³

pH (0,15 %) ……...…….….....………..……………8 - 10

## ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 2,5 л CTX-600 на 100 м³ воды.

- Ежедневная обработка: 0,5 л CTX-600 на 100 м³ воды. Обработку проводить раз в неделю.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также от климатических условий.

Бассейны, в которых на время зимы сливают воду, рекомендуем обработать CTX-600 (начальная дозировка). Обработку проводить по окончании купального сезона.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимую дозировку CTX-600 растворить в отдельной емкости, после чего применить непосредственно в воду бассейна. Фильтровальное оборудование должно работать.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 5 л.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru